附件1

住宅工程主体结构分户验收表

| 工程名称 |  |  |  | 房（户）号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  | 验收日期 |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 验收项目 |  | 主要验收内容 | 验收记录 |  |
| 1 | 现浇砼结构 （含装配式 结构） | 结构外观 | 混凝土构件外观缺陷 |  |  |
| 2 |  |  | 后浇带、施工缝、预留孔洞 处理及外观质量 |  |  |
| 3 |  |  | 装配式构件外观缺陷 |  |  |
| 4 |  | 尺寸偏差 | 轴线位置 |  |  |
| 5 |  |  | 预留洞（孔）中心线位置 |  |  |
| 6 |  |  | 垂直度、构件平整度 |  |  |
| 7 |  |  | 标高 |  |  |
| 8 |  |  | 截面尺寸 |  |  |
| 9 |  |  | 板厚 |  |  |
| 10 | 砌体 结构（含 二次 结构） | 结构外观 | 压顶、过梁、构造柱设置及 外观缺陷 |  |  |
| 11 |  |  | 通缝、条板墙 |  |  |
| 12 |  | 尺寸偏差 | 轴线位置 |  |  |
| 13 |  |  | 垂直度 |  |  |
| 14 |  |  | 表面平整度 |  |  |
| 15 |  |  | 门窗洞口高、宽 |  |  |
| 责任单位 |  |  | 验收意见 | 分户验收专用签章 |  |
| 建设单位 |  |  |  | 项目负责人： （盖章） 年 月 日 |  |
| 设计单位 |  |  |  | 项目负责人： （盖章） 年 月 日 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理： （盖章） 年 月 日 |  |
| 监理单位 |  |  |  | 项目总监： （盖章） 年 月 日 |  |

注：本表一式四份（建设、设计、施工、监理各一份）

附件2

住宅工程主体结构分户验收汇总表

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 设计单位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |
| 结构/层数 |  |  |  | 建筑面积（m²） |  |  | 总户数 |  |  |
| 验收内容 |  |  |  | 验收情况 |  |  |  |  |  |
| 验收户数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土结构 |  |  |  | . |  |  |  |  |  |
| 砌体结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 设计单位 |  | 施工单位 |  |  | 监理单位 |  |
| （公章） 项目负责人： 年 月 日 |  |  | （公章） 项目负责人： 年 月 日 |  | （公章） 项目经理： 年 月 日 |  |  | （公章） 项目总监： 年 月 日 |  |

注：本表一式四份（建设、设计、施工、监理各一份）

附件3

住宅工程质量分户验收表（业主专有部分）

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房（户）号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 验收项目 |  | 主要验收内容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地面、墙面、顶棚 |  | 墙地面无裂缝、空鼓、返潮、起皮、起砂；表面洁净、无明显色差；平整度、垂直度符合相关建设标准（标识检测点选取：单个房间取不少于2幅整面墙中心点，地面、顶棚取中心点，单套住宅不少于10个检测点位）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 门窗 |  | 发泡密实；密封胶无裂纹；门窗关闭严密，无倒翘，开关灵活、无异响；玻璃、纱窗安装牢固、无破损、符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 栏杆（护栏） |  | 栏杆高度、立杆间距符合设计要求；安装牢固、防攀爬措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 防水工程 |  | 有防水要求的屋面、门窗、厨卫间及阳台、外墙无渗漏；排水顺畅。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 室内主要空间尺寸 |  | 开间、进深净尺寸、室内净高。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 给排水 工程 |  | 管道无渗水、管道坡向正确；安装稳固，地漏水封、给排水口位置符合设计文件，地漏水封气密性符合相关标准规范。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 电气工程 |  | 接地、相位、等电位开关、灯具安装、插座位置及防溅符合设计文件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 采暖工程 |  | 采暖设备、阀部件安装牢固、无渗漏、无堵塞。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 通风与空调安装工程 |  | 风口设置安装、空调孔坡度；通风与空调系统测试及试运行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 吊顶工程 |  | 吊杆、龙骨的质量、规格、间距、连接方式和防火要求；面板安装；窗帘盒安装；检修口留设。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 轻质隔墙 工程 |  | 板材品种、规格、型号、颜色；安装牢固及与顶棚和墙体交接处防开裂措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 墙饰面工程 |  | 粘贴安装牢固，表面平整、洁净；无污染、破损、明显色差、空鼓；拼缝或接缝光滑顺直、宽窄均匀。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 地面饰面工程 |  | 木地板表面平整、洁净、无损伤、明显色差，铺设牢固、无明显起灰；地砖平整顺直，无明显色差、破损、空鼓。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 涂饰工程 |  | 目测无色差、表面顺平、无污染、无破损、裂缝。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 细部工程 |  | 门窗套：表面光滑平整；线条顺直，接缝严密；无裂纹、翘曲、损坏；打胶美观，不打胶处无明显缝隙。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 厨房工程 |  | 橱柜：门板平整，无破损、污染、明显色差；开启无异响；柜内切割包封严密。台面、水槽：表面平整、光洁、无污染、破损、渗漏，打胶顺平、宽窄一致。厨电：外观完好设备送电无异常。燃气报警器工作正常。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 卫浴工程 |  | 地漏排水正常，气密性符合相关标准规范；洁具表面光洁、无污染、破损、安装牢固、打胶美观，使用正常。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 建筑节能 |  | 保温层厚度及固定措施符合设计文件（单位工程随机抽测不少于3个点位）；分户计量等节能设施、系统运行正常。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 智能化工程 |  | 设备功能、系统运行正常。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 室内净距、净高尺寸检验记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 功能 区域 |  | 净高推算值(mm) |  | 净距推算值(mm) | 实测值（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算值（mm） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 净高 |  |  |  |  | 开间 |  |  | 进深 |  | 净高 |  |  | 开间 （进深） |  |
|  |  | H |  | L | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | L1 | L1 |  | L2 | L2 | 最大偏差 |  | 极差 | 最大偏差 | 极差 |
| 主卧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 次卧1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 次卧2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 书房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 客厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 餐厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L 1 - 1 L 1 - 2 L 2 - 1 L 2 - 2 H 1 H 2 H 4 H 3 200 200 200 200 H 5 室内空间尺寸测量示意图 |  |  |  |  |  |  |  | 套型示意图贴图区（标注房间编号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.测量基层净高时，对起居室、卧室测5个点，即4角点加中心点； 基层净高的允许偏差为±15mm，极差不应大于20mm。 2.测量开间、进深及对角线基层净距时，长宽方向各测2个点； 开间、进深净距的允许偏差为±15mm，极差不应大于20mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 项目负责人： （分户验收专用章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  | 项目负责人： （分户验收专用章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 项目经理： （分户验收专用章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  | 项目总监： （分户验收专用章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表一式五份（建设、设计、施工、监理、业主各一份）

住宅工程质量分户验收表（相关公共部位）

| 工程名称 |  | 楼（栋）单元 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |
| 设计单位 |  | 验收时段 |  |
| 施工单位 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |
| 验收项目 | 主要验收内容 | 验收记录 |  |
| 相关公共区示意图贴图区（标明房号） |  |  |  |
| 楼（电）梯和入户 通道 | 通道宽度、净高；楼（电）梯设置符合设计要求。 |  |  |
| 消防设施 | 消防设施按设计要求配备齐全、系统运行正常。 |  |  |
| 其他 | 无障碍设施、邮政信报箱等合同约定其他内容。 |  |  |
| 验收意见 |  |  |  |
| 建设单位 | 项目负责人： （分户验收专用章） 年 月 日 |  |  |
| 设计单位 | 项目负责人： （分户验收专用章） 年 月 日 |  |  |
| 施工单位 | 项目经理： （分户验收专用章） 年 月 日 |  |  |
| 监理单位 | 项目总监： （分户验收专用章） 年 月 日 |  |  |

注：本表一式五份（建设、设计、施工、监理、业主各一份）

附件4

住宅工程质量分户验收汇总表

| 工程名称 |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 设计单位 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| 结构/层数 |  |  |  | 建筑面积 （m²） |  | 总户数 |  |  |
| 验收内容 |  |  | 验收情况 |  |  |  |  |  |
| 验收户数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 户内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关公共部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 设计单位 |  | 施工单位 |  | 监理单位 |  |
| （公章） 项目负责人： 年 月 日 |  |  | （公章） 项目负责人： 年 月 日 |  | （公章） 项目经理： 年 月 日 |  | （公章） 项目总监： 年 月 日 |  |

注：本表一式四份（建设、设计、施工、监理各一份）

附件5

业主查验问题台账

工程名称：                             查验时段：

| 楼栋号 | 单元及 房号 |  | 业主姓名 | 业主 联系方式 | 查验出的问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 设计单位 |  | 施工单位 | 监理单位 | 物业单位 （已确定物业服务项目） |
| （公章） 项目负责人： 年 月 日 |  | （公章） 项目负责人： 年 月 日 |  | （公章） 项目经理： 年 月 日 | （公章） 项目总监： 年 月 日 | （公章） 物业经理： 年 月 日 |

注：建设单位可以根据项目具体情况对本表格进行优化，但优化的表格不少于以上信息。

附件6

业主查验问题整改台账

工程名称：                                        整改时段：

| 楼栋号 | 单元及房号 |  | 业主姓名 | 业主联系方式 |  | 查验出的问题 |  | 整改情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 设计单位 |  |  | 施工单位 |  | 监理单位 |  | 物业单位 （已确定物业项目） |
| （公章） 项目负责人： 年 月 日 |  | （公章） 项目负责人： 年 月 日 |  |  | （公章） 项目经理： 年 月 日 |  | （公章） 项目总监： 年 月 日 |  | （公章） 物业经理： 年 月 日 |

注：建设单位可以根据项目具体情况对本表格进行优化，但优化的表格不少于以上信息。

附件7

记分标准

| 编号 | 行为 类别 | 行为代码 （职权编号） | 违规行为描述 | 处理依据 | 基准 编号 | 违法 情形 | 处理措施 | 记分分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设 管理 | FKF227001 | 未组织分户验收或分户验收不合格就进行主体结构、单位（子单位）工程竣工预验收。 | 《北京市住宅工程质量分户验收和业主查验管理办法（试行）》（京建法〔2024〕4号）第八条 |  |  | 责令重新组织分户验收 | 对建设单位记1分。 |
| 2 | 建设管理 | FKF227002 | 分户验收未委托有资质第三方机构进行比对复核。 | 《北京市住宅工程质量分户验收和业主查验管理办法（试行）》（京建法〔2024〕4号）第八条 |  |  | 责令改正 | 对建设单位记1分。 |
| 3 | 建设管理 | FKF227003 | 分户验收未按规定验收项目组织实施、未按要求留存资料。 | 《北京市住宅工程质量分户验收和业主查验管理办法（试行）》（京建法〔2024〕4号）第八条 |  |  | 责令重新组织分户验收 | 对建设单位记1分，对施工单位记1分，对监理单位记1分。 |
| 4 | 建设管理 | FKF227004 | 分户验收中弄虚作假。 | 《北京市住宅工程质量分户验收和业主查验管理办法（试行）》（京建法〔2024〕4号）第八条 |  |  | 责令重新组织分户验收 | 对建设单位记2分，对施工单位记2分，对监理单位记2分。 |
| 5 | 建设管理 | FKF227005 | 经查实，未达到查验条件就组织业主查验。 | 《北京市住宅工程质量分户验收和业主查验管理办法（试行）》（京建法〔2024〕4号）第十四条 |  |  | 责令改正 | 对建设单位记1分。 |
| 6 | 建设管理 | FKF227006 | 未按要求提前通知业主、查验组未按本办法履行职责，导致矛盾激化。 | 《北京市住宅工程质量分户验收和业主查验管理办法（试行）》（京建法〔2024〕4号）第十四条 |  |  | 责令改正 | 对建设单位记2分，对施工单位记1分，对监理单位记1分。 |
| 7 | 建设管理 | FKF227007 | 台账不实、销项弄虚作假或未及时进行问题整改。 | 《北京市住宅工程质量分户验收和业主查验管理办法（试行）》（京建法〔2024〕4号）第十四条 |  |  | 责令改正 | 对建设单位记2分，对施工单位记2分，对监理单位记2分。 |

附件8

业 主 授 权 书

（示范文本）

兹有业主XXX（身份证号：XXX）授权XXX（身份证号：XXX）代为对位于XXX（具体到房号）住宅进行业主查验，代为了解相关情况、提出相关问题及诉求、签署相关文件，代为与建设单位进行协商处理相关问题等。本授权书自本人签字之日起生效，至授权的各项工作完结之日止。

附件：业主及业主授权人身份证正反面复印件

业      主：（签名）

日      期：

业主授权人：（签名）

日      期：