1A421063新技术应用管理

一、建筑业十项新技术的内容

《建筑业10项新技术(2017)》包含了以下主要技术：

第一项是地基基础和地下空间工程技术。它包括：灌注桩后注浆技术，长螺旋钻孔压灌桩技术，水泥土复合桩技术，混凝土桩复合地基技术，真空预压法组合加固软基技术，装配式支护结构施工技术，型钢水泥土复合搅拌桩支护结构技术，地下连续墙施工技术，逆作法施工技术，超浅埋暗挖施工技术，复杂盾构法施工技术，非开挖埋管施工技术，综合管廊施工技术。

第二项是钢筋与混凝土技术。它包括：高耐久性混凝土技术，高强高性能混凝土技术，自密实混凝土技术，再生骨料混凝土技术，混凝土裂缝控制技术，超高泵送混凝土技术，高强钢筋应用技术，高强钢筋直螺纹连接技术，钢筋焊接网应用技术，预应力技术，建筑用成型钢筋制品加工与配送技术，钢筋机械锚固技术。

第三项是模板脚手架技术。它包括：销键型脚手架及支撑架，集成附着式升降脚手架技术，电动桥式脚手架技术，液压爬升模板技术，整体爬升钢平台技术，组合铝合金模板施工技术，组合式带肋塑料模板技术，清水混凝土模板技术，预制节段箱梁模板技术，管廊模板技术，3D打印装饰造型模板技术。

第四项是装配式混凝土结构技术。它包括：装配式混凝土剪力墙结构技术，装配式混凝土框架结构技术，混凝土叠合楼板技术，预制混凝土外墙挂板技术，夹心保温墙板技术，叠合剪力墙结构技术，预制预应力混凝土构件技术，钢筋套筒灌浆连接技术，装配式混凝土结构建筑信息模型应用技术，预制构件工厂化生产加工技术。

第五项是钢结构技术。它包括：高性能钢材应用技术，钢结构深化设计与物联网应用技术，钢结构智能测量技术，钢结构虚拟预拼装技术，钢结构高效焊接技术，钢结构滑移、顶（提）升施工技术，钢结构防腐防火技术，钢与混凝土组合结构应用技术，索结构应用技术，钢结构住宅应用技术。

第六项是机电安装工程技术。它包括：基于BIM的管线综合技术，导线连接器应用技术，可弯曲金属导管安装技术，工业化成品支吊架技术，机电管线及设备工厂化预制技术，薄壁金属管道新型连接安装施工技术，内保温金属风管施工技术，金属风管预制安装施工技术，超高层垂直高压电缆敷设技术，机电消声减振综合施工技术，建筑机电系统全过程调试技术。

第七项是绿色施工技术。它包括：封闭降水及水收集综合利用技术，建筑垃圾减量化与资源化利用技术，施工现场太阳能、空气能利用技术，施工扬尘控制技术，施工噪声控制技术，绿色施工在线监测评价技术，工具式定型化临时设施技术，垃圾管道垂直运输技术，透水混凝土与植生混凝土应用技术，混凝土楼地面一次成型技术，建筑物墙体免抹灰技术。

第八项是防水技术与围护结构节能。它包括：防水卷材机械固定施工技术，地下工程预铺反粘防水技术，预备注浆系统施工技术，丙烯酸盐灌浆液防渗施工技术，种植屋面防水施工技术，装配式建筑密封防水应用技术，高性能外墙保温技术，高效外墙自保温技术，高性能门窗技术，一体化遮阳窗。

第九项是抗震、加固与监测技术。它包括：消能减震技术，建筑隔震技术，结构构件加固技术，建筑移位技术，结构无损性拆除技术，深基坑施工监测技术，大型复杂结构施工安全性监测技术，爆破工程监测技术，受周边施工影响的建（构）筑物检测、监测技术，隧道安全监测技术。

第十项是信息化技术。它包括：基于BIM的现场施工管理信息技术，基于大数据的项目成本分析与控制信息技术，基于云计算的电子商务采购技术，基于互联网的项目多方协同管理技术，基于移动互联网的项目动态管理信息技术，基于物联网的工程总承包项目物资全过程监管技术，基于物联网的劳务管理信息技术，基于GIS和物联网的建筑垃圾监管技术，基于智能化的装配式建筑产品生产与施工管理信息技术。

二、建筑业十项新技术应用

2002年6月，原建设部发布了《建设部建筑业新技术应用示范工程管理办法》（建质[2002]173号)，通过实施建筑业新技术应用示范工程，来推动建筑新技术在工程上的广泛应用。

建筑业新技术应用示范工程是指推广应用6项（含）以上《建筑业10项新技术》中推荐的建筑新技术的工程。住房城乡建设部工程质量安全监管司负责示范工程的立项审批、实施与监督，以及应用成果评审工作。