幕墙施工工艺标准

XDQB2002-014

一、工艺流程：

熟悉图纸→图纸自会审→获取型号、规格资料→现场预埋铁件→安装结构骨架→分格→安装幕墙材料→安装配件→三性试验→质量检查→产品保护。

二、操作要求：

1、幕墙应有设计图纸并经审查获批准。并要有经施工单位技术负责人审核同意的《玻璃幕墙施工方案》。

2、幕墙所用的铝单板、铝合金型材、密封胶和玻璃等材料应符合设计要求，并有出厂合格证和检验报告单。

3、幕墙与主体结构的预埋件应在主体结构施工时按设计要求埋设。埋件应牢固、位置准确、标高偏差不应大于10mm；埋件位置的偏差不应大于20mm。

4、玻璃（铝单板）安装前应将表面尘土和污物擦拭干净。热反射玻璃安装应将镀膜面朝向室内，非镀膜面朝向室外。

5、玻璃（金属）与构件不得直接接触。玻璃（金属）四周与构件凹槽底应保持一定的空隙。每块玻璃下部应设不少于二块弹性定位垫块，垫块宽度与槽口的宽度应相同，长度不少于100mm；玻璃两边镶入量及空隙应符合设计要求。

6、玻璃（金属）四周橡胶条应按规定型号选用，镶嵌应平整；橡胶条长度宜比边框内槽口长1.5％-2.0％，其断口应留在四角；斜面断开后应拼成预定的设计角度，并应用粘结剂粘结牢固后嵌入槽内。

7、墙用金属材料和零部件除不锈钢外，钢材应进行表面热浸镀锌处理，铝合金进行表面阳极氧化处理。

8、密封胶应有与接触材料相容性试验报告，并应有保险年限的质量证书。

9、所有幕墙玻璃应进行边缘处理。耐候硅酮密封胶应采用中性胶，不得使用过期密封胶。

10、与玻璃幕墙配套用铝合金门窗、标准五金件、钢材、不锈钢材应符合国家标准的规定。

11、玻璃幕墙采用的橡胶制品宜采用三元一丙橡胶或氯丁橡胶；密封胶条应挤出成形，橡胶块宜压模成形。

12、主体结构与玻璃幕墙构件之间，应加设耐热的硬质有机材料垫片。幕墙立柱与横梁间的连接处加设橡胶片。

13、幕墙构件与主体结构的连接节点和幕墙四周、幕墙内表面与主体结构之间间隙节点以及幕墙伸缩缝、墙面转角节点及幕墙防雷接地节点等节点要办理隐蔽验收手续。这些节点非常关键，直接影响幕墙的结构安全。

14、玻璃幕墙四周与主体结构之间的缝隙应采用防火的保温材料填塞，内外表面应采用密封胶连续封闭，接缝应严密不漏水，铝合金装饰压板应平整、色彩一致，不得有变形、波纹和凹凸不平现象。

三、允许偏差：     实 测 允 许 偏 差 表（mm）

| 项 目 |  | 企业标准允许偏差 | 企业标准允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 立柱安装标高 |  | ≯3 | ≯3 |
| 立柱轴线偏差 | 前 后 | ≯2 | ≯2 |
|  | 左 右 | ≯20 | ≯20 |
| 相邻两根立柱安装标高偏差 |  | ≯3 | ≯3 |
| 相邻两根立柱的距离偏差 |  | ≯2 | ≯2 |
| 相邻两根横梁的水平标高偏差 |  | ≯1 | ≯1 |
| 当一幅幕墙宽度小于或等于35m时，同层标高偏差 |  | ≯5 | ≯5 |
| 当一幅幕墙宽度大于35m时，同层标高偏差 |  | ≯7 | ≯7 |
| 埋件的标高偏差 |  | ≯10 | ≯10 |
| 埋件位置与设计位置的偏差 |  | ≯20 | ≯20 |